АННОТИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ

о результатах НИР по гранту за 2025 год

Конкурс 2025 года на соискание грантов для поддержки научно-исследовательской работы

аспирантов и молодых сотрудников ИГУ.

Направление Физика и астрономия Шифр гранта 091-25-308

- Наименование НИР по гранту «Исследование эмиссионных слоев и геометрии микроканальных пластин неразрушающими люминесцентными методами»

- Структурное подразделение (кафедра, лаборатория) Физический факультет

- Исполнитель НИР  _____________Тазиев Ренат Альбертович_____________

(Ф.И.О)

- Координаты исполнителя НИР

(телефон, факс, E-mail)

- Ожидаемые результаты в соответствии с заявленным планом работы

- Количественная оценка влияния дефектов на КПД МКП.

- Методика неразрушающего контроля дефектов на основе люминесцентных методов.

- Технологические решения для увеличения срока службы МКП на 20–30%.

- Основные полученные научные результаты

В ходе выполнения НИР по гранту получены следующие основные научные результаты:

- Идентификация эмиссионного слоя
Методами спектрального анализа (максимум люминесценции при 520 нм) подтверждено, что эмиссионный слой стенок микроканалов исследованных МКП состоит из оксида магния (MgO). Установлено отсутствие значимых загрязнений и механических повреждений.

- Классификация и локализация дефектов
С помощью конфокальной микроскопии и спектрометрии выявлены поверхностные дефекты (F-центры, адсорбированные примеси) и объёмные дефекты (границы зёрен, вакансии). Показано, что свинцово-силикатное стекло основы МКП не люминесцирует, что позволяет корректно анализировать только эмиссионный слой.

- Количественная оценка вклада дефектов в тушение люминесценции
Установлено, что основной вклад в тушение люминесценции вносят объёмные дефекты — до 66% на глубине 10 мкм. Кинетика затухания люминесценции на поверхности описывается суммой 4 экспоненциальных компонент, соответствующих различным типам дефектов. На глубине 5–15 мкм зафиксировано исчезновение медленной компоненты, что свидетельствует о росте плотности дефектов.

- Разработка методики неразрушающего контроля
Предложена и апробирована методика неразрушающего контроля качества МКП, основанная на комбинации конфокальной микроскопии и спектроскопии люминесценции. Методика позволяет локализовать и классифицировать дефекты без разрушения образца.

- Технологические рекомендации
Разработаны рекомендации по минимизации дефектов эмиссионного слоя, включающие контроль стехиометрии MgO при напылении и последующий отжиг при 500–600°C. Предложено использование защитных покрытий (например, Al₂O₃) для повышения стабильности.

- Предполагаемое использование результатов, в том числе в учебном процессе

В научно-производственной сфере:
Разработанная методика неразрушающего люминесцентного контроля может быть внедрена на предприятиях — производителях электронно-оптических приборов (фотоэлектронные умножители, детекторы частиц, приборы ночного видения) для входного и выходного контроля качества микроканальных пластин. Технологические решения по оптимизации напыления MgO и термообработке позволяют увеличить срок службы МКП на 20–30% за счёт снижения плотности объёмных дефектов.

В учебном процессе Физического факультета ИГУ:
Результаты работы используются при подготовке курсов по следующим дисциплинам:

- «Физика конденсированного состояния»

- Перечень публикаций по результатам работы (статьи, доклады) с приложе- нием оттисков или рукописей, направленных в печать

Тазиев Р. А. Поверхностные и объемные дефекты в микроканальных пластинах // Вестник Иркутского государственного университета. — 2025. — Вып. 28. — С. 43–45.

Исполнитель НИР по гранту ____________________________________________

(подпись)                                   (Ф.И.О.)